| 功能 | Fluke 113 |  | Fluke 114 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流电压 | 6.000V-600.0V | 2.0 % +3 | 600.0 mV-600 V | 1.0 % + 3 |  |  |  |  |  |  |
| 直流电压 | 6.000V-600.0V | 2.0 % +3 | 600.0 mV-600 V | 0.5 % + 2 |  |  |  |  |  |  |
| 交流电流 | / | / | 6.000 A-10.00A | 1.5 % + 3 |  |  |  |  |  |  |
| 直流电流 | / | / | 6.000 A-10.00A | 1.0 % + 3 |  |  |  |  |  |  |
| 电阻 | 600.0Ω-60.00 kΩ | 0.9 % + 1 | 600.0Ω-40.00 MΩ | 0.9 % + 2 |  |  |  |  |  |  |
| 电容 | 1000 nF- 9999F | 1.9 % + 2 | 1000 nF-9999 µF | 1.9 % + 2 |  |  |  |  |  |  |
| 占空比 | ? |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 频率 | / |  | 99.99 Hz-50.00 kHz | 0.1 % + 2 |  |  |  |  |  |  |
| 连通性 | 250 Ω | < 20 Ω | 600Ω | < 20 Ω |  |  |  |  |  |  |
| 二极管 | 2.000V | 2.0 % + 3 | 2.000 V | 0.9 % + 2 |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | / |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 过载保护 | / |  | 11A/1000V |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大最小 | / |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |
| 端地电压 | 600V |  | 600V |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新率 | 4/秒 |  | 4/秒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池类型 | 9V , 300小时 |  | 9V , 400小时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线频率 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸 | 16.71 mm X 85.1 mm X 46.0 mm |  | 16.71 mm X 85.1 mm X 46.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量 | 404 g |  | 425 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护等级 | / |  | IP42 |  |  |  |  |  |  |  |